附件1

调研设备需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数及工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞检测系统 | 1 | 套 | 用于开展HIV诊断和感染者/病人淋巴细胞检测工作，要求至少具备单激光5色检测能力，同时预留升级能力（至少可升级成3激光13色），系统配置需包含全自动样本预处理、自动进样、流式细胞检测等功能，推荐品牌在国家卫健委临检中心已开展室间质评的项目具备独立仪器分组。 |  |

附件2

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 品牌 | 国产/进口 | 报价 | 联系方式 | 产品优缺点（请详细描述） | 市场占有率% | 产品售后情况（距资阳最近维修点地址，处置故障响应时间及维修工程师人数等）） | 历史成交信息情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购单位 | 采购数量 | 采购时间 | 成交价格 | 其他需说明情况 |

调研设备推荐清单